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ИЗИСКВАНИЯ

ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на чугунена арматура” за нуждите на „Кюстендилска вода ” ЕООД, гр. Кюстендил

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Условията и редът при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Глава осем “а” Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

1.2. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа към обявените от Възложителя условия.

1.3. Всеки Участник трябва да представи оферта включваща всички позиции от техническата спецификация. 

1.4. Всеки Участник в процедурата има право да представи оферта, да я оттегли, промени или допълни до изтичането на срока за подаване на офертите.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И КОЛИЧЕСТВО

Предмет на поръчката е: „Доставка на чугунена арматура” за нуждите на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в документацията за участие.

Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки на фасонни части чугунена арматура, необходими за обезпечаване текущата дейност на „Кюстендилска вода” ЕООД, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на интернет адрес на Възложителя: www.kyustendilskavoda.com. Доставката да се осъществи чрез покупка при условия и срок на плащане в съответствие с офертата на участника, определен за изпълнител на поръчката.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на Дружеството и в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. Място на изпълнение на поръчката е франко складовата база на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №15.

В техническата спецификация, са посочени подробно най -често използваните фасонни части чугунена арматура и изискванията на Възложителя към тях за двугодишен период на поръчката. Количествата на фасонните части по всяка доставка ще се определят според текущите писмени заявки на Възложителя регулярно през срока на действие на договора. Основните видове фасонни части, които ще бъдат закупувани от Възложителя, са описани в спецификацията, като списъкът ще е предмет на допълване и разширяване в процеса на заявяване на частичните доставки, предвид голямата номенклатура от фасонни части. 

Общата пределна стойност за целия обем на поръчката е 60 000.00 (шестдесет хиляди лв.) без ДДС.
 Всеки Участник трябва задължително да оферира по позиция всички посочени в техническата спецификация видове фасонни части .При липса  на посочена фасонна част в ценовата оферта, офертата ще се счита като непълна и няма да бъде разглеждана. 

Приложението към ценовата оферта трябва да съдържа единична цена без ДДС  за всяка позиция по спецификацията.Срока на доставка и срока на гаранция за оферираните фасонни части по обособени позиции да бъде описан в Приложение № 1; Цените следва да са с включена доставка франко склад на Възложителя:гр.Кюстендил, ул. „Цар Освободител” №15 и описани в ценовото предложение (Приложение №2). В Приложение №2 да бъде вписан начин и срок на плащане-не по-дълъг от 30/тридесет/ календарни дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура за всяка отделна доставка. Заплащането на извършените доставки се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка посочена от Изпълнителя. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. 
Изпълнението на поръчката е за срок от 2 (две) календарни години, считано от датата на сключване на договора, но не по-дълъг от датата на която бъде достигната максималната обща стойност на поръчката.

Всеки Участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана само за изпълнение на целия обем от предмета на поръчката. Всеки Участник в процедурата има право да представи само една оферта по позиция. Не се приемат варианти.

3. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, е взето със Заповед № 20 / 18.01.2016 г. на Управителя на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил, с което фактически са одобрени Публичната покана и Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител на обществената поръчка чрез публична покана е „Кюстендилска вода”ЕООД-гр.Кюстендил.

5. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ

5.1. Обществената поръчка се възлага чрез публична покана, на основание чл. 101а  и следващите от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, с договор за изпълнение на поръчката.

5.2. „Кюстендилска вода”ЕООД, гр. Кюстендил, сключва договор с Участника, определен за изпълнител на поръчката за срок от 24 месеца.
6. МЯСТО, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СРОК НА ДОСТАВКА.
6.1. Място на изпълнение на поръчката - доставките да се извършват франко складовата база на “Кюстендилска вода”ЕООД, гр. Кюстендил , ул. “Цар Освободител” № 15.

6.2. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) календарни години, считано от датата на сключване на договора, но не по-дълъг от датата на която бъде достигната максималната обща стойност на поръчката.
6.3. Срок на доставка- посочен от избрания Изпълнител, не по-дълъг от 5/пет/ работни дни след писмена заявка от Възложителя.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
7.1. Техническите характеристики на частите и изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в техническата спецификация, която е част от документацията за участие.

7.2. Технически характеристики на изделията, които са предмет на поръчката.

7.2.1. Сертификати издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, съответствие на изделията, които са предмет на поръчката със съответните спецификации, стандарти или еквивалентни.

7.2.2. Документи доказващи качеството на предлаганите изделия от чугун и стомана, които ако са на чужд език задължително се придружават с превод на български език или еквивалентно.

7.2.3. Сертификат за произход на изделията или еквивалентно.

7.2.4. Санитарно разрешително или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода или еквивалентно.

7.2.5. Сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация на производителя за съответствие на качеството съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване на строителните продукти или еквивалентно.

7.2.6. Документ, че участника е производител или официален представител на фирмата производител на предлаганите изделия за България със срок не по малък от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката или еквивалентно.
7.3. Всеки Участник трябва да оферира всички посочени в техническата спецификация видове части от предмета на поръчката и да предложи единични цени в лева без ДДС.
7.4. Гаранционен срок- не-по-кратък от 24/двадесет и четири /месеца

8. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ  НА ОФЕРТАТА
8.1. Офертата трябва да съдържа:
1. Данни за Участника, който подава оферта;

2. Копия от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал.1,т.1,4,5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.;

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа следната информация:

3.1. техническо описание на изделията от предмета на поръчката, подлежащи на изпълнение - да се посочат наименованието, вида  на предлаганите фасонни части ;
3.2. описание на техническите възможности на участника за осигуряване на доставките - складова база и транспорт за срочна доставка на заявените количества.
3.3. Сертификат ISO  9001: 2008 на участника и на производителя или еквивалент. Сертификатите трябва да бъдат с обхват на приложение производство и/или търговия със стоки, които са предмет на настоящата процедура.

3.4. Сертификат за съответствие на строителен продукт съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти /НСИОССП/.

3.5. Документ, удостоверяващ качеството на материала и годността му за използването му за питейна вода от МЗ.

3.6. Оторизационен документ със срок не по-кратък от срока на договора.
3.7. каталози, проспекти или други информационни материали за предлаганите части с тяхното описание;

3.8. срок на доставка - посочва се в календарни дни, но не по-кратък от 1 (един) работен ден, считано от датата на представяне на писмена заявка от Възложителя;

3.9. гаранционнен срок- сроковете по т.3.5. и т.3.6. се посочват в приложение № 1.
4. Ценово предложение, Приложение №2 изготвено по образец на Възложителя:

4.1. предложена цена от участника - единична цена за всяка позиция без ДДС; обща цена за изпълнение на поръчката, формирана на база единични цени  и стойност;

4.2.Срок на плащане – ще бъде уговорен с договора, но не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата;

5. Срок на валидност на офертата - минимум 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;

6. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват Участника, съгласно представените документи за регистрация.

Офертата се подава на български език.

Документите и данните в офертата се подписват само от лицата с представителна власт, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или изрично упълномощени за това лица, за което се изисква да се представи изрично нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.
8.2. Подаване на оферта:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от Участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в Деловодството на Дружеството - гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител” № 15, - „Кюстендилска вода”ЕООД до 16:00 ч. на 28.01.2016 г.

8.3. Пликът се адресира:

До “Кюстендилска вода „ЕООД, гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител” № 15; ОФЕРТА за участие в процедура чрез публична покана с предмет: “Доставка на чугунена арматура за нуждите на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.Кюстендил.

Върху плика Участникът посочва наименование на фирмата/ физическото лице подател, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

9. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ; МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

9.1. Възложителят определя Изпълнителя на поръчката въз основа на оценка на офертите по критерия, посочен в публичната покана – най- ниска предложена цена за доставка на свързващите елементи чугунена арматура при изпълнени минималните технически изисквания от техническата спецификация.
9.2. Класиране на участниците: 

Класирането на Участниците се извършва за целия обем от позиция по поръчката. На първо място се класира Участникът, предложил най-ниска цена за доставката на свързващите елементи чугунена арматура при изпълнени минималните технически изисквания от техническата спецификация.
9.3. Оферта, която не е пълна  и не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранена от участие.

10. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПОРЪЧКАТА; ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА; НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

10.1. Въз основа на класирането на офертите, извършено от Комисията и отразено в протокола, Възложителят издава решение, с което обявява класирането на Участниците и Участника, определен за изпълнител на поръчката.

10.2. Възложителят сключва писмен договор с Участника, класиран на първо място и определен за изпълнител.

10.3. Срокът на договора, който ще бъде сключен с Участника, предложил най-ниска цена е 2 (две) календарни години, но не по-дълъг от датата на която ще бъде достигната пределната стойност на договора.

             10.4. Общата прогнозна стойност на договора по всички позиции е  60 000.00 (Словом: шестдесет хиляди) лева без ДДС, съгласно посочените стойности в т.2 от описание на предмета на поръчката. 
10.5. Плащането ще се извършва в левове по банков път срещу издадена фактура за доставените фасонни части и тяхната стойност, оформена съобразно изискванията на закона, придружена с приемателно-предавателен протокол, в съответствие с представената оферта на определения за Изпълнител на поръчката участник, в срок не по-дълъг до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата.

11. ДРУГИ

11.1. Участникът, определен за изпълнител ще бъде уведомен писмено и поканен за сключване на договор.

11.2. Определеният за изпълнител на поръчката Участник при сключване на договора трябва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

11.3. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от Участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
С ПРЕДМЕТ:

Доставка на чугунена арматура за нуждите на „Кюстендилска вода ” ЕООД, гр. Кюстендил

1. Техническо задание - основни характеристики и изисквания на Възложителя:
1.1. Описание на основните технически параметри и характеристики на необходимите на „Кюстендилска вода” ЕООД, Кюстендил, видове за доставка на фасонни части чугунена арматура с предмет на поръчката за двугодишен период, както следва:
	                                 Жибо за ПЕ-ПЕ с удължен маншон:
	Диаметър в (мм)
	Ед.цена лв без ДДС

	
	75
	 

	
	90
	 

	
	110
	 

	
	125
	 

	
	140
	 

	
	160
	 

	
	180
	 

	
	200
	 

	
	225
	 

	                                                Жибо преходно за АЦ-ПЕ:
	Диаметър в (мм)
	 

	
	65/75
	 

	
	80/75
	 

	
	80/90
	 

	
	100/110
	 

	
	100/125
	 

	
	125/125
	 

	
	125/140
	 

	
	125/160
	 

	
	150/140
	 

	
	150/160
	 

	
	200/200
	 

	
	200/225
	 

	
	200/250
	 

	
	250/250
	 

	
	250/280
	 

	
	250/315
	 

	
	300/315
	 

	
	350/400
	 

	
	400/450
	 

	Жибо
	DN 50 /59-72/
	 

	
	DN 65 /72-85/
	 

	
	DN 80 /88-103/
	 

	
	DN 100 /109-128/
	 

	
	DN 125 /132-146/
	 

	
	DN 150 /159-182/
	 

	
	DN 200 /218-235/
	 

	
	DN 250 /272-289/
	 

	
	DN 300 /315-332/
	 

	
	 DN 400  /417-437/
	 

	
	DN 500 /526-546/
	 

	Гърне улично за СК /средно/:
	 
	 

	Гърне улично за СК /малко/:
	 
	 

	Гърне за ПХ:
	 
	 

	                                          Водовземни скоби:
	Диаметър в (мм)
	 

	
	60
	 

	
	80
	 

	
	100
	 

	
	125
	 

	                                             Фланци стоманени глухи:
	Диаметър в (мм)
	 

	
	DN 40 /10
	 

	
	DN 50 /10
	 

	
	DN 65 /10
	 

	
	DN 80 /10
	 

	
	DN 100 /10
	 

	
	DN 125 /10
	 

	
	DN 150 /10
	 

	
	DN 200 /10
	 

	                                             Фланци стоманени плоски:
	DN 40 /10
	 

	
	DN 50 /10
	 

	
	DN 65 /10
	 

	
	DN 80 /10
	 

	
	DN 100 /10
	 

	
	DN 125 /10
	 

	
	DN 150 /10
	 

	
	DN 200 /10
	 

	      Фланшови адаптори  за ПЕ тръби с месингов закотвящ пръстен
	Диаметър в (мм)
	 

	
	DN 50
	 

	
	DN 65
	 

	
	DN 80
	 

	
	DN 100
	 

	
	DN 125
	 

	
	DN 150
	 

	
	DN 200
	 

	
	DN 250
	 

	
	DN 300
	 

	      Фланшови адаптори за стоманени, етернитови, чугунени тръби
	Диаметър в (мм)
	 

	
	DN 50 /59-72/
	 

	
	DN 65 /72-85/
	 

	
	DN 80 /88-103/
	 

	
	DN 100 /109-128/
	 

	
	DN 125 /132-146/
	 

	
	DN 150 /159-182/
	 

	
	DN 200 /218-235/
	 

	
	DN 250 /272-289/
	 

	
	DN 300 /315-332/
	 

	
	 DN 400  /417-437/
	 

	
	DN 500 /526-546/
	 


1. Общата прогнозна стойност за целия обем на поръчката по всички позиции е 60 000.00 лв. (Словом: шестдесет хиляди лв.) без ДДС. 
2. Всеки Участник трябва задължително да оферира всички посочени в техническата спецификация видове фасонни части по позицията за която кандидатства.

3. Не се допуска предлагане на варианти на изделията, които са посочени в ценовата оферта. При липса  на посочена фасонна част в ценовата оферта по позиция, офертата ще се счита като непълна и няма да бъде разглеждана. 

3.1.Приложението към ценовата оферта /приложение № 2/ трябва да съдържа единична цена без ДДС  за всяка позиция по спецификацията и начин и срок на плащане. Цените следва да са с включена доставка франко склад на Възложителя:гр.Кюстендил, ул.”Цар Освободител” №15.

Срока на доставка и срока на гаранция за оферираните фасонни части по обособени позиции да бъде описан в Приложение № 1- Техническо предложение;

3.2. Основните видове фасонни части, които ще бъдат закупувани от Възложителя, са описани по вид  в спецификацията, като списъкът ще е предмет на допълване и разширяване в процеса на заявяване на частичните доставки, предвид голямата номенклатура от фасонни части.Списъкът на изброените фасонни части е към момента на откриване на процедурата и ще бъде в процес на допълване при необходимост. 
3.3. Изпълнението на поръчката е за срок от 2 (две) календарни години, считано от датата на сключване на договора, но не по-дълъг от датата на която бъде достигната максималната обща стойност на поръчката.

3.4.Всеки Участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана само за изпълнение на целия обем от предмета на поръчката по позицията за която кандидатства. Всеки Участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.

 4. Общи изисквания към предлаганите фасонни части:

4.1. Да бъдат нови и неупотребявани;

4.2.Да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им.

5. Участниците да предложат сертификат за гаранция от производителя на фасонните части или еквивалент.
5.1.Сертификат за представителство от производителя или еквивалент.
Изделията да отговарят на БДС и /или съответните европейски норми.Да са придружени със сертификат за качество и произход. 

5.2. Изискванията на Възложителя към техническите характеристики на предлаганите изделия от предмета на поръчката, посочени в настоящата техническа спецификация, са задължителни за участниците.

6.Участниците може да представят каталози, проспекти или други информационни материали за предлаганите части с тяхното описание.
